dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  21.08.2023r.

po zmianach z dnia 22.08.2023 r.

Monitorowanie dwoma niezależnymi torami (radiową z rollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynkach GIG Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach:

    - Pawilony – P-I i P-II;

    - Budynki – „A”; „B”; „C”; CCTW; „S” i „N”;

    - Hale –  H-4; H-6; H-10,

w Mikołowie, na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara”:

    - Hale – „F” i „D”.

I.	Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

  - Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3.	Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

II.	Opis przedmiotu zamówienia

Oferta obejmuje monitoring central pożarowych w Katowicach –Polon 4900 i w Mikołowie na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” – Ignis 1030

-	całodobowy monitoring dwoma niezależnymi torami transmisji: drogą radiową oraz telefoniczną.

- 	usługi serwisowe i konserwacyjne systemu monitoringu pożarowego

-	na życzenie Zamawiającego, przygotowanie raportów dotyczących zarejestrowanych przez Centrum Monitorowania Operatora Systemu  sygnałów alarmów pożarowych oraz sygnałów o uszkodzeniach, a także zanikach zasilania i włamań do urządzenia lub przerwania transmisji alarmów UTA 2011 za dowolny okres.

-	Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni bezpłatny montaż urządzeń transmisji alarmów, jak również bezpłatną dzierżawę wszystkich zainstalowanych urządzeń na cały okres trwania umowy oraz wykonywanie bezpłatnych konserwacji nie mniej niż raz w roku – chyba że DTR stanowi inaczej.

-	Zamawiający zapewni obecność konserwatora systemu sygnalizacji pożaru podczas podłączenia przewodów urządzeń transmisji alarmów do centrali sygnalizacji pożaru.

-	Zainstalowane urządzenia do monitoringu pożarowego stanowią własność Wykonawcy i zostaną przekazane Zamawiającemu w użytkowanie na czas realizacji umowy. Po zakończeniu umowy Zamawiający zobowiązuje się umożliwić pracownikom Wykonawcy dokonanie demontażu zainstalowanych urządzeń.

-	Przełączenie urządzeń w systemie monitoringu pożarowego winno się odbyć bez zakłócenia w ciągłości sygnału przekazywanego do PSP.

-	Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie procedury w zakresie uzgodnienia sposobu połączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej z właściwą komendą lub obiektem wskazanym.

Okres trwania umowy 36 miesięcy.

III.	Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać: cenę za 1 miesiąc monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru.

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

-	stawkę i wartość podatku VAT,

IV.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będzie: Najniższa cena brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

V.	Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Piotr Hachuła -- tel. (32) 259 26 47; e-mail: phachula@gig.eu

Józef Kopeć – tel. (32) 259 25 50; jkopec@gig.eu

VI.	Miejsce i termin składania ofert

1.	Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2023 r. do godziny 11:00.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego: 
Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

budynek A pokój 266

adres e-mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

VII.	Warunki płatności

Podstawą dla rozliczenia stron, będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

Nr tel.:…………………… Nr faksu:………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA

z dnia .........................

1.	Oferujemy wykonanie Monitorowania dwoma niezależnymi torami (radiową z rollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru. za następującą kwotę:

netto…...…….……/miesiąc + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto/ za 1 miesiąc

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                               (podpis)

Załącznik nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Monitorowanie dwoma niezależnymi torami (radiową z rollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru.”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Monitorowanie dwoma niezależnymi torami (radiową z rollingiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru.” prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego