dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  23.08.2023r.

Usługa konserwacji drzwi przesuwnych wejściowych do budynków „A” i „PII”.

I.	Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

  - Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3.	Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

II.	Opis przedmiotu zamówienia

Kwartalna konserwacja drzwi przesuwnych wejściowych do budynków oraz usuwanie drobnych awarii tych drzwi.

-	2 szt. drzwi z napędem Assa Abloy SL500

-	1 szt. drzwi z napędem Dorma ES 90/ST

Zakres prac serwisowych wykonywanych podczas konserwacji:

-	czyszczenie, konserwacja elementów mechanicznych oraz funkcjonalnych

-	bieżnia jezdna, wózki/rolki jezdne, przeciwrolki napędu

-	mocowanie prowadnic dolnych

-	mocowanie zawiesi skrzydeł przesuwnych

-	regulacja naprężenia pasa napędowego

-	regulacja liniowości-geometrii skrzydeł po zamknięciu

-	sprawdzenie, regulacja układu sterowania funkcjami otwierania i zamykania tj;  zasięgu działania aktywatorów i czujników ruchu- czułość pola działania

-	sprawdzenie oraz regulacja zabezpieczeń – barier oraz kurtyn podczerwieni

-	sprawdzenie połączeń w sterowniku i programatorach

-	sprawdzenie działania systemu awaryjnego otwierania tj; sprawdzenie stanu baterii (system awaryjnego otwierania – p/poż), przeprowadzenie symulacji awaryjnego otwierania skrzydeł drzwiowych przy zaniku,  napięcia sieciowego 230V.

-	sprawdzenie prawidłowego działania drzwi zgodnie z czynnościami zawartymi w instrukcjach serwisowych

Ponadto w umowie na konserwację, zarezerwowana będzie kwota 12 000.00 zł brutto na usuwanie awarii tych drzwi w okresie 2 lat od podpisania umowy. Zamawiający nie gwarantuje, że zostaną udzielone zamówienia na tę kwotę.

III.	Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać:

1.	Cenę za wykonanie 1 przeglądu (raz na kwartał)

2.	Stawka roboczogodziny w przypadku drobnych napraw i usuwaniu awarii

3.	Koszt dojazdu w przypadku drobnych napraw i usuwaniu awarii

W każdym z powyższych przypadków należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

-	stawkę i wartość podatku VAT,

IV.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będzie:

- Cenę za wykonanie 1 przeglądu (raz na kwartał)					- 60%

- Stawka roboczogodziny w przypadku drobnych napraw i usuwaniu awarii		- 30%

- Koszt dojazdu w przypadku drobnych napraw i usuwaniu awarii			- 10%

Opis wyliczenia punktów w poszczególnych kryteriach:

  - Sposób obliczania punktacji w kryterium Cenę za wykonanie 1 przeglądu (raz na kwartał) 60%

CN

---------------------- x 100 x 60% =.............. punktów

CO

gdzie:

CN – najniższa cena w danym kryterium

CO - cena oferty analizowanej

  - Sposób obliczania punktacji w kryterium Stawka roboczogodziny w przypadku drobnych napraw i usuwaniu awarii 30%

CN

---------------------- x 100 x 30% =.............. punktów

CO

gdzie:

CN – najniższa cena w danym kryterium

CO - cena oferty analizowanej

  - Sposób obliczania punktacji w kryterium Koszt dojazdu w przypadku drobnych napraw i usuwaniu awarii- 10%

CN

---------------------- x 100 x 10% =.............. punktów

CO

gdzie:

CN – najniższa cena w danym kryterium

CO - cena oferty analizowanej

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

V.	Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Piotr Hachuła -- tel. (32) 259 26 47  e-mail: phachula@gig.eu

VI.	Miejsce i termin składania ofert

1.	Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2023 r. do godziny 10:00.  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego: 
adres e-mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

VII.	Warunki płatności

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

Nr tel.:…………………… Nr faksu:………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA

z dnia .........................

1.	Oferujemy następujące ceny za

a)	1 przegląd okresowy drzwi przesuwnych wejściowych do budynków „A i P II” (cena przeglądu zawiera wykorzystane materiały, koszt roboczogodzin oraz dojazd do Zamawiającego):

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto/ kwartał

słownie: …………………………………………………………………..

b)	Stawka roboczogodziny w przypadku drobnych napraw i awarii w całym okresie realizacji umowy wynosi:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto

c)	Koszt jednorazowego dojazdu w przypadku drobnych  napraw i awarii w całym okresie realizacji umowy wynosi:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                               (podpis)

Załącznik nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługę konserwacji drzwi przesuwnych wejściowych do budynków „A” i PII.”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Usługę konserwacji drzwi przesuwnych wejściowych do budynków „A” i PII.” prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego