Zakup będzie realizowany z projektu:

Akronim: REM

Tytuł: Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do  powietrza wentylacyjnego VAM

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ/5863/SK/23/BD					                             Katowice, 04.09.2023r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę mobilnego systemu do pomiaru zanieczyszczeń powietrza

Należy podać:

-	cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego systemu,

-     termin i warunki wykonania zamówienia,

-     okres gwarancji i rękojmi,

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Mobilny system do pomiaru zanieczyszczeń powietrza

- Jednostka centralna:

- urządzenie powinno być fabrycznie nowe, nie starsze niż 2023r.,

- min 1GHz z 512 MB RAM

- Wyposażona w system telemetryczny

- Komora Anti-EMI (z wewnętrznym mechanizmem redukcji drgań.)

- Moduł pozycjonowania satelitarnego

- Czujniki temperatury i wilgotności (zakres min: -40~85°C, 0~100%RH,)

- Aktywne zasysanie powietrza z przepływem ok. 5L/min

- System zasilania bezpośrednio z platformy latającej

- Wymiary: max 160mm x max 105mm x max 90mm (bez anten), Waga: max 600g,

- Montaż urządzenia pozwalający na jednoczesne korzystanie z urządzenia oraz kamer zamontowanych na dolnym mocowaniu w dronie

- Oprogramowanie:

- Licencja wieczysta,

- kompatybilne z oprogramowaniem Windows i Android

- Odczyty stężeń zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym i prezentacja wyników pod postacią graficzną ze wszystkich wbudowanych modułów.

- Przegląd historycznych danych z misji. Importowanie ortomozaik (pliki GeoTiff).

- Automatyczne generowanie raportu z misji (PDF).

- Mapa ciepła przedstawiająca zanieczyszczenia z siatką 2D.

- Mapa ciepła przedstawiająca zanieczyszczenia z izolinią 2D.

- Mapa przedstawiająca zanieczyszczenia z chmurą punktów 3D.

- Wyniki w formie arkusza danych (CSV).

- Wsparcie w dedykowanej chmurze.

- Odzyskiwanie nieodebranych danych podczas przerwy w komunikacji.

- walizka transportowa

- dedykowany uchwyt montażowy do drona z PSDK:

- pozwalający na szybki montaż urządzenia oraz zewnętrznego modułu pomiarowego na dronie materiał: wysokowytrzymały stop aluminium

- urządzenie powinno być wyposażone w sensory (czujniki) do badania:

- metanu CH4

- Metoda wykrywania: Spektroskopia absorpcyjna z przestrajalnym laserem diodowym (TDLAS);

- Moduł zewnętrzny kompatybilny z jednostką centralną

- Waga max: 250g;

- Zakres pomiaru min: 0~15000ppm;

- Granica wykrywalności min: 1ppm;

- Rozdzielczość teoretyczna min: 1ppm;

- pyłu PM1.0, 2.5, 10.

- Metoda wykrywania: rozpraszanie laserowe/rozpraszanie światła;

- Wykrywanie PM1.0 (wielkość cząstek 0,3~1um), PM2.5 (wielkość cząstek 0,3~2,5um) i PM10 (wielkość cząstek 0,3~10um);

- Granica wykrywalności min: 1ug/m3;

- Powtarzalność min : <2% FS;

- Rozdzielczość teoretyczna min: 1ug/m3;

- Ozonu i dwutlenku azotu (O3+NO2)

- Metoda detekcji: elektrochemia;

- Zakres min: 0~11ppm;

- Granica wykrywalności min: 5ppb;

- Temperatura pracy: -30~40°

- Dwutlenku azotu (NO2)

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min: 0~11ppm;

- Granica wykrywalności min: 5ppb;

- Powtarzalność min: <4%FS;

- Teoretyczna rozdzielczość min: <1,1ppb;

- Tlenku węgla (CO)

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min: 0~11ppm;

- Granica wykrywalności min: 4ppb;

- Powtarzalność min: <4%FS;

- Teoretyczna rozdzielczość min: <0,6ppb;

- Dwutlenku siarki SO2

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min: 0~15ppm;

- Granica wykrywalności min: 5ppb;

- Chlorowodoru (HCL)

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min : 0~100ppm;

- Granica wykrywalności min: 1ppm;

- Tlenku azotu (NO)

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min : 0~11ppm;

- Granica wykrywalności min: 5ppb;

- Dwutlenku węgla (CO2)

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min: 0~50%;

- Granica wykrywalności min: 0,5%;

- Teoretyczna rozdzielczość min: <0.1%;

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 13/09/2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5863/SK/23/BD						                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę mobilnego systemu do pomiaru zanieczyszczeń powietrza

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: nazwa producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego systemu | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………

- Okres gwarancji i rękojmi: ………………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis